## Прайс "НПЦ"Стройкомплекс"
ООО "НПЦ"Стройкомплекс" Россия, 129594, Москва, Марьиной Рощи 2-я ул, дом № 2А, эт.4, оф.8, тел.: (495) 662-50-01,
от 28.08.2023г. Генеральный директор: Сазонов А.В.
ЛОКАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ (ЛСБ), МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ (МС), ПЛАТФОРМЫ ПОДЪЕМНЫЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
Артикул | Короткое наименование | Полное наименование | Характеристики | Цена, с НДС 20% | Примечание
Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" на базе системы безопасности "Интеллект Видео", отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительства Москвы, ЕЦХД - единый центр хранения и обработки данных.
Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 7,5 суток, по детекции движения - 15 суток, движение в кадре 50% времени
RE-1 | Программное обеспечение Интеллект (Intellect) Сити | Программное обеспечение Интеллект (Intellect) Сити (на 1 IP-видеокамеру для подключения к ЕЦХД) | Программное обеспечение Интеллект-Сити (на 1 IP-видеокамеру для подключения к ЕЦХД) | 9500 | без НДС
RE-2 | DVR-I-RM-4U-IP4-1 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-I-RM-4U-IP4-1 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 7,5 суток, по детекции движения - 15 суток, движение в кадре 50% времени | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительства Москвы, ЕЦХД - единый центр хранения и обработки данных.
RE-3 | DVR-I-RM-4U-IP5-1 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-I-RM-4U-IP5-1 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 7,5 суток, по детекции движения - 15 суток, движение в кадре 50% времени | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительства Москвы, ЕЦХД - единый центр хранения и обработки данных.
RE-4 | DVR-I-RM-4U-IP6-1 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-I-RM-4U-IP6-1 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 7,5 суток, по детекции движения - 15 суток, движение в кадре 50% времени | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительства Москвы, ЕЦХД - единый центр хранения и обработки данных.
RE-5 | DVR-I-RM-4U-IP7-1 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-I-RM-4U-IP7-1 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 7,5 суток, по детекции движения - 15 суток, движение в кадре 50% времени | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительства Москвы, ЕЦХД - единый центр хранения и обработки данных.
RE-6 | DVR-I-RM-4U-IP8-1 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-I-RM-4U-IP8-1 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 7,5 суток, по детекции движения - 15 суток, движение в кадре 50% времени | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительства Москвы, ЕЦХД - единый центр хранения и обработки данных.
RE-7 | DVR-I-RM-4U-IP9-1 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-I-RM-4U-IP9-1 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 7,5 суток, по детекции движения - 15 суток, движение в кадре 50% времени | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительства Москвы, ЕЦХД - единый центр хранения и обработки данных.
RE-8 | DVR-I-RM-4U-IP10-1 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-I-RM-4U-IP10-1 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 7,5 суток, по детекции движения - 15 суток, движение в кадре 50% времени | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительства Москвы, ЕЦХД - единый центр хранения и обработки данных.
RE-9 | DVR-I-RM-4U-IP11-1 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-I-RM-4U-IP11-1 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 7,5 суток, по детекции движения - 15 суток, движение в кадре 50% времени | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительства Москвы, ЕЦХД - единый центр хранения и обработки данных.
RE-10 | DVR-I-RM-4U-IP12-1 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-I-RM-4U-IP12-1 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 7,5 суток, по детекции движения - 15 суток, движение в кадре 50% времени | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительства Москвы, ЕЦХД - единый центр хранения и обработки данных.
RE-11 | DVR-I-RM-4U-IP13-1 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-I-RM-4U-IP13-1 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 7,5 суток, по детекции движения - 15 суток, движение в кадре 50% времени | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительства Москвы, ЕЦХД - единый центр хранения и обработки данных.
RE-12 | DVR-I-RM-4U-IP14-1 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-I-RM-4U-IP14-1 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 7,5 суток, по детекции движения - 15 суток, движение в кадре 50% времени | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительства Москвы, ЕЦХД - единый центр хранения и обработки данных.
RE-13 | DVR-I-RM-4U-IP15-1 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-I-RM-4U-IP15-1 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 7,5 суток, по детекции движения - 15 суток, движение в кадре 50% времени | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительства Москвы, ЕЦХД - единый центр хранения и обработки данных.
RE-14 | DVR-I-RM-4U-IP16-1 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-I-RM-4U-IP16-1 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 7,5 суток, по детекции движения - 15 суток, движение в кадре 50% времени | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительства Москвы, ЕЦХД - единый центр хранения и обработки данных.
RE-15 | DVR-I-RM-4U-IP17-1 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-I-RM-4U-IP17-1 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 7,5 суток, по детекции движения - 15 суток, движение в кадре 50% времени | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительства Москвы, ЕЦХД - единый центр хранения и обработки данных.
RE-16 | DVR-I-RM-4U-IP18-1 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-I-RM-4U-IP18-1 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 7,5 суток, по детекции движения - 15 суток, движение в кадре 50% времени | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительства Москвы, ЕЦХД - единый центр хранения и обработки данных.
RE-17 | DVR-I-RM-4U-IP19-1 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-I-RM-4U-IP19-1 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 7,5 суток, по детекции движения - 15 суток, движение в кадре 50% времени | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительства Москвы, ЕЦХД - единый центр хранения и обработки данных.
RE-18 | DVR-I-RM-4U-IP20-1 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-I-RM-4U-IP20-1 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 7,5 суток, по детекции движения - 15 суток, движение в кадре 50% времени | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительства Москвы, ЕЦХД - единый центр хранения и обработки данных.
RE-19 | DVR-I-RM-4U-IP21-1 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-I-RM-4U-IP21-1 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 7,5 суток, по детекции движения - 15 суток, движение в кадре 50% времени | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительства Москвы, ЕЦХД - единый центр хранения и обработки данных.
RE-20 | DVR-I-RM-4U-IP22-1 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-I-RM-4U-IP22-1 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 7,5 суток, по детекции движения - 15 суток, движение в кадре 50% времени | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительства Москвы, ЕЦХД - единый центр хранения и обработки данных.
RE-21 | DVR-I-RM-4U-IP23-1 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-I-RM-4U-IP23-1 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 7,5 суток, по детекции движения - 15 суток, движение в кадре 50% времени | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительства Москвы, ЕЦХД - единый центр хранения и обработки данных.
RE-22 | DVR-I-RM-4U-IP24-1 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-I-RM-4U-IP24-1 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 7,5 суток, по детекции движения - 15 суток, движение в кадре 50% времени | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительства Москвы, ЕЦХД - единый центр хранения и обработки данных.
Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 15 суток, по детекции движения - 30 суток, движение в кадре 50% времени.
RE-22 | DVR-I-RM-4U-IP4-2 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-I-RM-4U-IP4-2 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 15 суток, по детекции движения - 30 суток, движение в кадре 50% времени. | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительства Москвы, ЕЦХД - единый центр хранения и обработки данных.
RE-23 | DVR-I-RM-4U-IP5-2 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-I-RM-4U-IP5-2 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 15 суток, по детекции движения - 30 суток, движение в кадре 50% времени. | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительства Москвы, ЕЦХД - единый центр хранения и обработки данных.
RE-24 | DVR-I-RM-4U-IP6-2 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-I-RM-4U-IP6-2 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 15 суток, по детекции движения - 30 суток, движение в кадре 50% времени. | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительства Москвы, ЕЦХД - единый центр хранения и обработки данных.
RE-25 | DVR-I-RM-4U-IP7-2 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-I-RM-4U-IP7-2 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 15 суток, по детекции движения - 30 суток, движение в кадре 50% времени. | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительства Москвы, ЕЦХД - единый центр хранения и обработки данных.
RE-26 | DVR-I-RM-4U-IP8-2 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-I-RM-4U-IP8-2 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 15 суток, по детекции движения - 30 суток, движение в кадре 50% времени. | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительства Москвы, ЕЦХД - единый центр хранения и обработки данных.
RE-27 | DVR-I-RM-4U-IP9-2 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-I-RM-4U-IP9-2 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 15 суток, по детекции движения - 30 суток, движение в кадре 50% времени. | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительства Москвы, ЕЦХД - единый центр хранения и обработки данных.
RE-28 | DVR-I-RM-4U-IP10-2 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-I-RM-4U-IP10-2 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 15 суток, по детекции движения - 30 суток, движение в кадре 50% времени. | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительства Москвы, ЕЦХД - единый центр хранения и обработки данных.
RE-29 | DVR-I-RM-4U-IP11-2 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-I-RM-4U-IP11-2 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 15 суток, по детекции движения - 30 суток, движение в кадре 50% времени. | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительства Москвы, ЕЦХД - единый центр хранения и обработки данных.
RE-30 | DVR-I-RM-4U-IP12-2 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-I-RM-4U-IP12-2 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 15 суток, по детекции движения - 30 суток, движение в кадре 50% времени. | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительства Москвы, ЕЦХД - единый центр хранения и обработки данных.
RE-31 | DVR-I-RM-4U-IP13-2 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-I-RM-4U-IP13-2 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 15 суток, по детекции движения - 30 суток, движение в кадре 50% времени. | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительства Москвы, ЕЦХД - единый центр хранения и обработки данных.
RE-32 | DVR-I-RM-4U-IP14-2 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-I-RM-4U-IP14-2 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 15 суток, по детекции движения - 30 суток, движение в кадре 50% времени. | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительства Москвы, ЕЦХД - единый центр хранения и обработки данных.
RE-33 | DVR-I-RM-4U-IP15-2 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-I-RM-4U-IP15-2 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 15 суток, по детекции движения - 30 суток, движение в кадре 50% времени. | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительства Москвы, ЕЦХД - единый центр хранения и обработки данных.
RE-34 | DVR-I-RM-4U-IP16-2 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-I-RM-4U-IP16-2 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 15 суток, по детекции движения - 30 суток, движение в кадре 50% времени. | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительства Москвы, ЕЦХД - единый центр хранения и обработки данных.
RE-35 | DVR-I-RM-4U-IP17-2 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-I-RM-4U-IP17-2 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 15 суток, по детекции движения - 30 суток, движение в кадре 50% времени. | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительства Москвы, ЕЦХД - единый центр хранения и обработки данных.
RE-36 | DVR-I-RM-4U-IP18-2 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-I-RM-4U-IP18-2 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 15 суток, по детекции движения - 30 суток, движение в кадре 50% времени. | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительства Москвы, ЕЦХД - единый центр хранения и обработки данных.
RE-37 | DVR-I-RM-4U-IP19-2 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-I-RM-4U-IP19-2 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 15 суток, по детекции движения - 30 суток, движение в кадре 50% времени. | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительства Москвы, ЕЦХД - единый центр хранения и обработки данных.
RE-38 | DVR-I-RM-4U-IP20-2 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-I-RM-4U-IP20-2 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 15 суток, по детекции движения - 30 суток, движение в кадре 50% времени. | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительства Москвы, ЕЦХД - единый центр хранения и обработки данных.
RE-39 | DVR-I-RM-4U-IP21-2 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-I-RM-4U-IP21-2 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 15 суток, по детекции движения - 30 суток, движение в кадре 50% времени. | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительства Москвы, ЕЦХД - единый центр хранения и обработки данных.
RE-40 | DVR-I-RM-4U-IP22-2 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-I-RM-4U-IP22-2 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 15 суток, по детекции движения - 30 суток, движение в кадре 50% времени. | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительства Москвы, ЕЦХД - единый центр хранения и обработки данных.
RE-41 | DVR-I-RM-4U-IP23-2 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-I-RM-4U-IP23-2 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 15 суток, по детекции движения - 30 суток, движение в кадре 50% времени. | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительства Москвы, ЕЦХД - единый центр хранения и обработки данных.
RE-42 | DVR-I-RM-4U-IP24-2 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-I-RM-4U-IP24-2 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 15 суток, по детекции движения - 30 суток, движение в кадре 50% времени. | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительства Москвы, ЕЦХД - единый центр хранения и обработки данных.
Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" на базе системы безопасности "AXXON Next", отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительством Московской области.
Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 7,5 суток, по детекции движения - 15 суток, движение в кадре 50% времени
RA-1 | DVR-A-RM-4U-IP4-1 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-A-RM-4U-IP4-1 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 7,5 суток, по детекции движения - 15 суток, движение в кадре 50% времени | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительством Московской области.
RA-2 | DVR-A-RM-4U-IP5-1 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-A-RM-4U-IP5-1 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 7,5 суток, по детекции движения - 15 суток, движение в кадре 50% времени | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительством Московской области.
RA-3 | DVR-A-RM-4U-IP6-1 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-A-RM-4U-IP6-1 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 7,5 суток, по детекции движения - 15 суток, движение в кадре 50% времени | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительством Московской области.
RA-4 | DVR-A-RM-4U-IP7-1 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-A-RM-4U-IP7-1 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 7,5 суток, по детекции движения - 15 суток, движение в кадре 50% времени | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительством Московской области.
RA-5 | DVR-A-RM-4U-IP8-1 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-A-RM-4U-IP8-1 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 7,5 суток, по детекции движения - 15 суток, движение в кадре 50% времени | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительством Московской области.
RA-6 | DVR-A-RM-4U-IP9-1 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-A-RM-4U-IP9-1 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 7,5 суток, по детекции движения - 15 суток, движение в кадре 50% времени | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительством Московской области.
RA-7 | DVR-A-RM-4U-IP10-1 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-A-RM-4U-IP10-1 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 7,5 суток, по детекции движения - 15 суток, движение в кадре 50% времени | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительством Московской области.
RA-8 | DVR-A-RM-4U-IP11-1 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-A-RM-4U-IP11-1 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 7,5 суток, по детекции движения - 15 суток, движение в кадре 50% времени | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительством Московской области.
RA-9 | DVR-A-RM-4U-IP12-1 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-A-RM-4U-IP12-1 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 7,5 суток, по детекции движения - 15 суток, движение в кадре 50% времени | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительством Московской области.
RA-10 | DVR-A-RM-4U-IP13-1 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-A-RM-4U-IP13-1 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 7,5 суток, по детекции движения - 15 суток, движение в кадре 50% времени | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительством Московской области.
RA-11 | DVR-A-RM-4U-IP14-1 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-A-RM-4U-IP14-1 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 7,5 суток, по детекции движения - 15 суток, движение в кадре 50% времени | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительством Московской области.
RA-12 | DVR-A-RM-4U-IP15-1 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-A-RM-4U-IP15-1 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 7,5 суток, по детекции движения - 15 суток, движение в кадре 50% времени | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительством Московской области.
RA-13 | DVR-A-RM-4U-IP16-1 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-A-RM-4U-IP16-1 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 7,5 суток, по детекции движения - 15 суток, движение в кадре 50% времени | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительством Московской области.
RA-14 | DVR-A-RM-4U-IP17-1 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-A-RM-4U-IP17-1 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 7,5 суток, по детекции движения - 15 суток, движение в кадре 50% времени | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительством Московской области.
RA-15 | DVR-A-RM-4U-IP18-1 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-A-RM-4U-IP18-1 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 7,5 суток, по детекции движения - 15 суток, движение в кадре 50% времени | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительством Московской области.
RA-16 | DVR-A-RM-4U-IP19-1 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-A-RM-4U-IP19-1 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 7,5 суток, по детекции движения - 15 суток, движение в кадре 50% времени | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительством Московской области.
RA-17 | DVR-A-RM-4U-IP20-1 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-A-RM-4U-IP20-1 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 7,5 суток, по детекции движения - 15 суток, движение в кадре 50% времени | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительством Московской области.
RA-18 | DVR-A-RM-4U-IP21-1 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-A-RM-4U-IP21-1 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 7,5 суток, по детекции движения - 15 суток, движение в кадре 50% времени | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительством Московской области.
RA-19 | DVR-A-RM-4U-IP22-1 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-A-RM-4U-IP22-1 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 7,5 суток, по детекции движения - 15 суток, движение в кадре 50% времени | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительством Московской области.
RA-20 | DVR-A-RM-4U-IP23-1 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-A-RM-4U-IP23-1 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 7,5 суток, по детекции движения - 15 суток, движение в кадре 50% времени | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительством Московской области.
RA-21 | DVR-A-RM-4U-IP24-1 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-A-RM-4U-IP24-1 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 7,5 суток, по детекции движения - 15 суток, движение в кадре 50% времени | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительством Московской области.
Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 15 суток, по детекции движения - 30 суток, движение в кадре 50% времени.
RA-22 | DVR-A-RM-4U-IP4-2 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-A-RM-4U-IP4-2 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 15 суток, по детекции движения - 30 суток, движение в кадре 50% времени. | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительством Московской области.
RA-23 | DVR-A-RM-4U-IP5-2 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-A-RM-4U-IP5-2 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 15 суток, по детекции движения - 30 суток, движение в кадре 50% времени. | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительством Московской области.
RA-24 | DVR-A-RM-4U-IP6-2 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-A-RM-4U-IP6-2 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 15 суток, по детекции движения - 30 суток, движение в кадре 50% времени. | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительством Московской области.
RA-25 | DVR-A-RM-4U-IP7-2 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-A-RM-4U-IP7-2 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 15 суток, по детекции движения - 30 суток, движение в кадре 50% времени. | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительством Московской области.
RA-26 | DVR-A-RM-4U-IP8-2 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-A-RM-4U-IP8-2 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 15 суток, по детекции движения - 30 суток, движение в кадре 50% времени. | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительством Московской области.
RA-27 | DVR-A-RM-4U-IP9-2 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-A-RM-4U-IP9-2 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 15 суток, по детекции движения - 30 суток, движение в кадре 50% времени. | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительством Московской области.
RA-28 | DVR-A-RM-4U-IP10-2 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-A-RM-4U-IP10-2 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 15 суток, по детекции движения - 30 суток, движение в кадре 50% времени. | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительством Московской области.
RA-29 | DVR-A-RM-4U-IP11-2 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-A-RM-4U-IP11-2 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 15 суток, по детекции движения - 30 суток, движение в кадре 50% времени. | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительством Московской области.
RA-30 | DVR-A-RM-4U-IP12-2 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-A-RM-4U-IP12-2 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 15 суток, по детекции движения - 30 суток, движение в кадре 50% времени. | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительством Московской области.
RA-31 | DVR-A-RM-4U-IP13-2 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-A-RM-4U-IP13-2 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 15 суток, по детекции движения - 30 суток, движение в кадре 50% времени. | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительством Московской области.
RA-32 | DVR-A-RM-4U-IP14-2 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-A-RM-4U-IP14-2 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 15 суток, по детекции движения - 30 суток, движение в кадре 50% времени. | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительством Московской области.
RA-33 | DVR-A-RM-4U-IP15-2 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-A-RM-4U-IP15-2 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 15 суток, по детекции движения - 30 суток, движение в кадре 50% времени. | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительством Московской области.
RA-34 | DVR-A-RM-4U-IP16-2 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-A-RM-4U-IP16-2 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 15 суток, по детекции движения - 30 суток, движение в кадре 50% времени. | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительством Московской области.
RA-35 | DVR-A-RM-4U-IP17-2 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-A-RM-4U-IP17-2 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 15 суток, по детекции движения - 30 суток, движение в кадре 50% времени. | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительством Московской области.
RA-36 | DVR-A-RM-4U-IP18-2 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-A-RM-4U-IP18-2 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 15 суток, по детекции движения - 30 суток, движение в кадре 50% времени. | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительством Московской области.
RA-37 | DVR-A-RM-4U-IP19-2 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-A-RM-4U-IP19-2 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 15 суток, по детекции движения - 30 суток, движение в кадре 50% времени. | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительством Московской области.
RA-38 | DVR-A-RM-4U-IP20-2 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-A-RM-4U-IP20-2 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 15 суток, по детекции движения - 30 суток, движение в кадре 50% времени. | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительством Московской области.
RA-39 | DVR-A-RM-4U-IP21-2 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-A-RM-4U-IP21-2 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 15 суток, по детекции движения - 30 суток, движение в кадре 50% времени. | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительством Московской области.
RA-40 | DVR-A-RM-4U-IP22-2 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-A-RM-4U-IP22-2 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 15 суток, по детекции движения - 30 суток, движение в кадре 50% времени. | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительством Московской области.
RA-41 | DVR-A-RM-4U-IP23-2 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-A-RM-4U-IP23-2 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 15 суток, по детекции движения - 30 суток, движение в кадре 50% времени. | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительством Московской области.
RA-42 | DVR-A-RM-4U-IP24-2 | Домовой регистратор "КОМПЛЕКС" DVR-A-RM-4U-IP24-2 | Глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 15 суток, по детекции движения - 30 суток, движение в кадре 50% времени. | Цена по запросу | Отвечающий требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения Правительством Московской области.
RA-43 | P-RM-4U-V1-1 | Платформа P-RM-4U-V1-1 для сервера видеонаблюдения без ядра Интеллект, без лицензий на камеры | до 12 камер | Цена по запросу | Платформа без ядра и лицензий ITV применима в случаях, когда на ОДС есть существующий комбинированный АРМ устаревшей модели, но на него нет технической возможности подключать новые платформы и IP камеры. Вместо замены УАРМ целесообразно в таком случае на ОДС дополнительно устанавливать Платформу P-RM-4U..., перенести на нее с существующего УАРМ ядро и лицензии Интеллект существующих подъемников, установить Лицензию на видеокамеры с вновь подключаемого подъемника, а старый УАРМ оставить в качестве УАРМ АСУД 2.0 без функций видео. При необходимости (если ресурс существующего УАРМ выработан) установить новый УАРМ АСУД 2.0 PC-DM-T
RA-44 | P-RM-4U-V2-1 | Платформа P-RM-4U-V2-1 для сервера видеонаблюдения без ядра Интеллект, без лицензий на камеры | до 16 камер | Цена по запросу
RA-45 | P-RM-4U-V3-1 | Платформа P-RM-4U-V3-1 для сервера видеонаблюдения без ядра Интеллект, без лицензий на камеры | до 20 камер | Цена по запросу
RA-46 | P-RM-4U-V4-1 | Платформа P-RM-4U-V4-1 для сервера видеонаблюдения без ядра Интеллект, без лицензий на камеры | до 24 камер | Цена по запросу
RA-47 | P-I-RM-4U-V1-1 | Платформа P-I-RM-4U-V1-1 для сервера видеонаблюдения ядро Интеллект, без лицензий на камеры | до 12 камер | Цена по запросу | Платформа с ядром ставится на ОДС дополнительно к существующему комбинированному АРМ, когда свободная емкость УАРМ близка к нулю, но сам УАРМ работоспособен и его замена не требуется, а при этом есть новые подъемники, которые надо вывести на эту ОДС и мы их оснащаем современными IP камерами .
RA-48 | P-I-RM-4U-V2-1 | Платформа P-I-RM-4U-V2-1 для сервера видеонаблюдения ядро Интеллект, без лицензий на камеры | до 16 камер | Цена по запросу
RA-49 | P-I-RM-4U-V3-1 | Платформа P-I-RM-4U-V3-1 для сервера видеонаблюдения ядро Интеллект, без лицензий на камеры | до 20 камер | Цена по запросу
RA-50 | P-I-RM-4U-V4-1 | Платформа P-I-RM-4U-V4-1 для сервера видеонаблюдения ядро Интеллект, без лицензий на камеры | до 24 камер | Цена по запросу
Автоматизированные рабочие места
PM-1 | PC-DA-DM-2 | АРМ PC-DА-DM-2 Компьютер, ПО "DSS Express", клавиатура, мышь, колонки, коврик. | АРМ PC-DА-DM-2 Компьютер, ПО "DSS Express", клавиатура, мышь, колонки, коврик. | Цена по запросу
PM-2 | PC-DA-DM-4 | АРМ PC-DА-DM-4 Компьютер, ПО "DSS Express", клавиатура, мышь, колонки, коврик. | АРМ PC-DА-DM-4 Компьютер, ПО "DSS Express", клавиатура, мышь, колонки, коврик. | Цена по запросу
PM-3 | PC-DM | АРМ PC-DM с предустановленной операционной системой Windows Emb монитором клавиатурой и мышью. | АРМ PC-DM с предустановленной операционной системой Windows 10, монитором клавиатурой и мышью. | Цена по запросу
PM-4 | PC-I-DM | АРМ PC-I-DM персональный компьютер (WinEmb) c Интеллект УРМ-М, монитором клавиатурой и мышью. | АРМ PC-I-DM персональный компьютер (Windows 10) c Интеллект УРМ-М, монитором LCD, клавиатурой и мышью. | Цена по запросу
PM-5 | PC-I-DM-ITC-1 | АРМ PC-I-DM-ITC-1 "Оператор ИТЦ-Интеллект" | Компьютер, монитор LCD - 1 шт, клавиатура, мышь, Windows 10., ИБП с повышенной ёмкостью, ПО "УРМ-М Интеллект". | Цена по запросу
PM-6 | PC-I-DM-ITC-2 | АРМ PC-I-DM-ITC-2 "Оператор ИТЦ-Интеллект" | Компьютер, монитор LCD - 2 шт, клавиатура, мышь, Windows 10., ИБП с повышенной ёмкостью, ПО "УРМ-М Интеллект". | Цена по запросу
PM-7 | PC-I-DM-ITC-3 | АРМ PC-I-DM-ITC-3 "Оператор ИТЦ-Интеллект" | Компьютер, монитор LCD - 3 шт, клавиатура, мышь, Windows 10., ИБП с повышенной ёмкостью, ПО "УРМ-М Интеллект". | Цена по запросу
PM-8 | PC-А-DM-ITC | АРМ PC-А-DM-ITC "Оператор ИТЦ-Axxon" | Компьютер, монитор LCD' - 3шт, клавиатура, мышь, Windows 10.,ИБП с повышенной ёмкостью, ПО "Axxon". | Цена по запросу
PM-9 | PC-DM-R | АРМ PC-DM-R "Оператор АСКУЭ" | Компьютер, монитор LCD , клавиатура, мышь, колонки, коврик, Windows Professional., Microsoft Office, ИБП с повышенной ёмкостью, ПО ИАСКУЭ «Пульсар» для использования со счетчиками энергоресурсов с цифровым и импульсным выходом; версия на 1 ПК". | Цена по запросу
PM-10 | PC-DM-T "АСУД-2.0" | АРМ PC-DM-T "Оператор АСУД-2.0" | Компьютер, монитор LCD, клавиатура, мышь, колонки, коврик, Windows 10., ИБП с повышенной ёмкостью, ПО АРМ АСУД-2.0, специализированный телефон | Цена по запросу
PM-11 | DVR-I-DM-E4IP-T "АСУД-2.0" | АРМ DVR-I-DM-E4IP-T "Оператор АСУД-2.0" | Компьютер, монитор LCD ', клавиатура, мышь, колонки, коврик, Windows 10., ИБП с повышенной ёмкостью, ПО АРМ АСУД-2.0, специализированный телефон, ПО обработки IP-серверов (2), Ядро "ITV" | Цена по запросу
PM-12 | DVR-I-DM-E8IP-T "АСУД-2.0" | АРМ DVR-I-DM-E8IP-T "Оператор АСУД-2.0" | Компьютер, монитор LCD', клавиатура, мышь, колонки, коврик, Windows 10., ИБП с повышенной ёмкостью, ПО АРМ АСУД-2.0, специализированный телефон, ПО обработки IP-серверов (4), Ядро "ITV" | Цена по запросу
PM-13 | DVR-I-DM-E16IP-T "АСУД-2.0" | АРМ DVR-I-DM-E16IP-T "Оператор АСУД-2.0" | Компьютер, монитор LCD', клавиатура, мышь, колонки, коврик, Windows 10., ИБП с повышенной ёмкостью, ПО АРМ АСУД-2.0, специализированный телефон, ПО обработки IP-серверов (8), Ядро "ITV" | Цена по запросу
PM-14 | DVR-I-DM-E24IP-T "АСУД-2.0" | АРМ DVR-I-DM-E24IP-T "Оператор АСУД-2.0" | Компьютер, монитор LCD', клавиатура, мышь, колонки, коврик, Windows 10., ИБП с повышенной ёмкостью, ПО АРМ АСУД-2.0, специализированный телефон, ПО обработки IP-серверов (12), Ядро "ITV" | Цена по запросу
PM-15 | DVR-I-DM-E32IP-T "АСУД-2.0" | АРМ DVR-I-DM-E32IP-T "Оператор АСУД-2.0" | Компьютер, монитор LCD ', клавиатура, мышь, колонки, коврик, Windows 10., ИБП с повышенной ёмкостью, ПО АРМ АСУД-2.0, специализированный телефон, ПО обработки IP-серверов (16), Ядро "ITV" | Цена по запросу
PM-16 | PC-DM-T "АСУД-248" | АРМ PC-DM-T "Оператор АСУД-248" | Компьютер, монитор LCD ', клавиатура, мышь, колонки, коврик, Windows 10., ИБП с повышенной ёмкостью, ПО АРМ АСУД-248, специализированный телефон | Цена по запросу
PM-17 | DVR-I-DM-E4IP-T "АСУД-248" | АРМ DVR-I-DM-E4IP-T "Оператор АСУД-248" | Компьютер, монитор LCD ', клавиатура, мышь, колонки, коврик, Windows 10., ИБП с повышенной ёмкостью, ПО АРМ АСУД-248, специализированный телефон, ПО обработки IP-серверов (2), Ядро "ITV" | Цена по запросу
PM-18 | DVR-I-DM-E8IP-T "АСУД-248" | АРМ DVR-I-DM-E8IP-T "Оператор АСУД-248" | Компьютер, монитор LCD ', клавиатура, мышь, колонки, коврик, Windows 10., ИБП с повышенной ёмкостью, ПО АРМ АСУД-248, специализированный телефон, ПО обработки IP-серверов (4), Ядро "ITV" | Цена по запросу
PM-19 | DVR-I-DM-E16IP-T "АСУД-248" | АРМ DVR-I-DM-E16IP-T "Оператор АСУД-248" | Компьютер, монитор LCD 22'', клавиатура, мышь, колонки, коврик, Windows 10., ИБП с повышенной ёмкостью, ПО АРМ АСУД-248, специализированный телефон, ПО обработки IP-серверов (8), Ядро "ITV" | Цена по запросу
PM-20 | DVR-I-DM-E24IP-T "АСУД-248" | АРМ DVR-I-DM-E24IP-T "Оператор АСУД-248" | Компьютер, монитор LCD', клавиатура, мышь, колонки, коврик, Windows 10., ИБП с повышенной ёмкостью, ПО АРМ АСУД-248, специализированный телефон, ПО обработки IP-серверов (12), Ядро "ITV" | Цена по запросу
PM-21 | DVR-I-DM-E32IP-T "АСУД-248" | АРМ DVR-I-DM-E32IP-T "Оператор АСУД-248" | Компьютер, монитор LCD', клавиатура, мышь, колонки, коврик, Windows 10., ИБП с повышенной ёмкостью, ПО АРМ АСУД-248, специализированный телефон, ПО обработки IP-серверов (16), Ядро "ITV" | Цена по запросу
PM-22 | PC-DM-S | АРМ PC-DM-S "Оператор СЛДКС-1" | Компьютер, монитор LCD ', клавиатура, мышь, колонки, микрофон, коврик, Windows 10., ИБП с повышенной ёмкостью, ПО АРМ СЛДКС | Цена по запросу
PM-23 | DVR-I-DM-E4IP-S | АРМ DVR-I-DM-E4IP-S "Оператор СЛДКС-1" | Компьютер, монитор LCD ', клавиатура, мышь, колонки, микрофон, коврик, Windows 10., ИБП с повышенной ёмкостью, ПО АРМ СЛДКС, ПО обработки IP-серверов (2), Ядро "ITV" | Цена по запросу
PM-24 | DVR-I-DM-E8IP-S | АРМ DVR-I-DM-E8IP-S "Оператор СЛДКС-1" | Компьютер, монитор LCD', клавиатура, мышь, колонки, микрофон, коврик, Windows 10., ИБП с повышенной ёмкостью, ПО АРМ СЛДКС, ПО обработки IP-серверов (4), Ядро "ITV" | Цена по запросу
PM-25 | DVR-I-DM-E16IP-S | АРМ DVR-I-DM-E16IP-S "Оператор СЛДКС-1" | Компьютер, монитор LCD', клавиатура, мышь, колонки, микрофон, коврик, Windows 10., ИБП с повышенной ёмкостью, ПО АРМ СЛДКС, ПО обработки IP-серверов (8), Ядро "ITV" | Цена по запросу
PM-26 | DVR-I-DM-E24IP-S | АРМ DVR-I-DM-E24IP-S "Оператор СЛДКС-1" | Компьютер, монитор LCD', клавиатура, мышь, колонки, микрофон, коврик, Windows 10., ИБП с повышенной ёмкостью, ПО АРМ СЛДКС, ПО обработки IP-серверов (12), Ядро "ITV" | Цена по запросу
PM-27 | DVR-I-DM-E32IP-S | АРМ DVR-I-DM-E32IP-S "Оператор СЛДКС" | Компьютер, монитор LCD', клавиатура, мышь, колонки, микрофон, коврик, Windows 10., ИБП с повышенной ёмкостью, ПО АРМ СЛДКС, ПО обработки IP-серверов (16), Ядро "ITV" | Цена по запросу
PM-28 | PC-DM-H | АРМ PC-DM-H "Оператор Горизонт" | Компьютер, монитор LCD', клавиатура, мышь, колонки, коврик, Windows 10., ИБП с повышенной ёмкостью, ПО АРМ Горизонт (АСТК-64), телефон IP USB с дисплеем | Цена по запросу | Для работы в составе систем диспетчеризации платформ подъёмных для МГН
PM-29 | DVR-I-DM-E4IP-H | АРМ DVR-I-DM-E4IP-H "Оператор Горизонт" | Компьютер, монитор LCD', клавиатура, мышь, колонки, коврик, Windows 10., ИБП с повышенной ёмкостью, ПО АРМ Горизонт (АСТК-64), телефон IP USB с дисплеем, ПО обработки IP-серверов (2), Ядро "ITV" | Цена по запросу
PM-30 | DVR-I-DM-E8IP-H | АРМ DVR-I-DM-E8IP-H "Оператор Горизонт" | Компьютер, монитор LCD', клавиатура, мышь, колонки, коврик, Windows 10., ИБП с повышенной ёмкостью, ПО АРМ Горизонт (АСТК-64), телефон IP USB с дисплеем, ПО обработки IP-серверов (4), Ядро "ITV" | Цена по запросу
PM-31 | DVR-I-DM-E16IP-H | АРМ DVR-I-DM-E16IP-H "Оператор Горизонт" | Компьютер, монитор LCD', клавиатура, мышь, колонки, коврик, Windows 10., ИБП с повышенной ёмкостью, ПО АРМ Горизонт (АСТК-64), телефон IP USB с дисплеем, ПО обработки IP-серверов (8), Ядро "ITV" | Цена по запросу
PM-32 | DVR-I-DM-E24IP-H | АРМ DVR-I-DM-E24IP-H "Оператор Горизонт" | Компьютер, монитор LCD, клавиатура, мышь, колонки, коврик, Windows 10., ИБП с повышенной ёмкостью, ПО АРМ Горизонт (АСТК-64), телефон IP USB с дисплеем, ПО обработки IP-серверов (12), Ядро "ITV" | Цена по запросу
PM-33 | DVR-I-DM-E32IP-H | АРМ DVR-I-DM-E32IP-H "Оператор Горизонт" | Компьютер, монитор LCD, клавиатура, мышь, колонки, коврик, Windows 10., ИБП с повышенной ёмкостью, ПО АРМ Горизонт (АСТК-64), телефон IP USB с дисплеем, ПО обработки IP-серверов (16), Ядро "ITV" | Цена по запросу
Шкафы телекоммуникационные **
ШТ-1 | ШТА-750 (18U)L | Шкаф телекоммуникационный, антивандальный, настенный ШТА-750 (18U)L | вентиляционная панель с нормально разомкнутым терморегулятором, 2 розетки незащищенной сети, устройство защитного отключения (УЗО), автомат защиты сети (АЗС), 2 19” розеточными блоками с общим числом портов не менее 12, с 4 монтажными рейками для крепежа 19” оборудования | 67900 | Предназначен для установки в технических помещениях различного назначения. Доступ к обслуживаемому оборудованию с 3-х сторон. Защита от влаги и проникновения IP41.
ШТ-2 | ШТА-2000 | Шкаф телекоммуникационный, антивандальный, напольный ШТА-2000 | вентиляционная панель с нормально разомкнутым терморегулятором, 2 розетки незащищенной сети, устройство защитного отключения (УЗО), автомат защиты сети (АЗС), 2 19” розеточными блоками с общим числом портов не менее 12, 8 кронштейнов для монтажа 19" оборудования суммарной высотой не менее 28U. | 89900 | Предназначен для установки в электрощитовых зданий и помещениях малой площади. Защита от влаги и проникновения IP41.
ШТ-3 | ШТА-1000 | Шкаф телекоммуникационный, антивандальный, настенный ШТА-1000 | вентиляционная панель с нормально разомкнутым терморегулятором, 2 розетки незащищенной сети, устройство защитного отключения (УЗО), автомат защиты сети (АЗС), 2 19” розеточными блоками с общим числом портов не менее 12, 4 кронштейнов для монтажа 19" оборудования суммарной высотой не менее 12U. | 56500 | Предназначен для установки в помещениях ограниченного объема. Защита от влаги и проникновения IP41.
ШТ-4 | ШТА-1000-Д | Шкаф телекоммуникационный, антивандальный, настенный ШТА-1000-Д | вентиляционная панель с нормально разомкнутым терморегулятором, 1 розетка незащищенной сети, устройство защитного отключения (УЗО), автомат защиты сети (АЗС), 1 розеточный блок с общим числом портов не менее 6, кронштейны для монтажа 19" оборудования суммарной высотой не менее 6U, DIN - рейки, полки монтажные с элементами крепления, монтажная панель, 2 кабельных организатора. | 55550 | Предназначен для использования в жилом фонде и установки в помещениях ограниченного объема. Защита от влаги и проникновения IP41.
Стойка радиотрансляционная
СР-1 | СКУ-1 | Стойка кабельная универсальная СКУ-1 | Стойка кабельная универсальная СКУ-1 (с комплектом крепёжных изделий) | 9900
СР-2 | Вертикальная опора СКУ-1 (Башмак) | Вертикальная опора СКУ-1 (Башмак) | Вертикальная опора СКУ-1 (Башмак) | 1900
СР-3 | Комплект крепления ВКП | Комплект крепления ВКП | Комплект крепления ВКП (Шпилька М12х1000-1шт, рым-гайка М12-1шт, мет. пластина 100х100-2шт, шайба увелич.диаметра М12-2шт, гайка самоконтрящаяся М12-1шт.) | 1073.8
Оборудование автоматизации входных групп
ОА-1 | БДУ-3 | Блок дистанционного управления (БДУ-3) | Блок дистанционного управления (БДУ-3) приводом электрическим автоматическим для дверей серии «Dema» DEMA-01-R-04-FI, в составе: радиоприёмника и 3-х брелоков-передатчиков. | 15900
ОА-2 | БДУ-5 | Блок дистанционного управления (БДУ-5) | Блок дистанционного управления (БДУ-5) приводом электрическим автоматическим для дверей серии «Dema» DEMA-01-R-04-FI, в составе: радиоприёмника и 5-и брелоков-передатчиков. | 19900
ОА-3 | Привод DEMA-01-R-04-FI | Привод электрический автоматический для дверей DEMA-01-R-04-FI | Привод электрический автоматический для дверей DEMA-01-R-04-FI (в составе: привод, тяга, спец.ключ, шкаф управления.) | 162900
ОА-6 | Пластина монтажная | Пластина монтажная | Пластина монтажная, для упрощения и улучшения качества монтажа блока привода. | 2400
ОА-7 | Брелок-передатчик | Пульт ДУ брелок-передатчик 2-х канальный. | Пульт ДУ брелок-передатчик 2-х канальный для управления приводом электрическим автоматическим для дверей, серии «Dema» DEMA-01-R-04-SF (комплектация 1,2). | 1900
ОА-8 | Реле промежуточное РП 22/3 5А 24В DС PROxima | Реле промежуточное РП 22/3 5А 24В DС PROxima | Реле промежуточное РП 22/3 5А 24В DС PROxima | 350
ОА-9 | Разъем модульный РМ 22/3 для РП22/3 EKF | Разъем модульный РМ 22/3 для РП22/3 EKF | Разъем модульный РМ 22/3 для РП22/3 EKF | 200
IP Видеокамеры
IP-01 | ТКСЦ-71-УК-03-ИК-01-IP | IP-видеокамера купольная ТКСЦ-71-УК-03-ИК-01-IP. 5Мп. 1/3" День 0.05Lux@F1.2；Ч/Б 0.001 Lux@F1.2, (2,8; 3,6; 4,0; 6,0; 8,0; 12,0; 16,0.мм.) H.264 /H.265/Н.265+, 2880х1620, 2560х1440, 2304х1296, 1920х1080, 1280х720, ИК подсветка до 20м. 12 В (DC), PoE IEEE 802.3 af Class 3 | IP-видеокамера купольная ТКСЦ-71-УК-03-ИК-01-IP. 5Мп. 1/3" День 0.01Lux@F1.2；Ч/Б 0.001 Lux@F1.2, (2,8;3,6;4,0; 6,0; 8,0; 12,0; 16,0.мм.) , 2880х1620, 2560х1440, 2304х1296, 1920х1080, 1280х720, Формат сжатия: H.264 /H.265/Н.265+ MPEG-4, MJPEG, Сетевые протоколы:TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS,DHCP, PPPoE, POP3, UPnP, RTSP (RTP), SNMP v1/v2, QoS,802.1x EAP-TLS, UDP, NTP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, ONVIF v14.06, Детекция движения (регулировка чувствительности и порога срабатывания),детекция звука, антисаботаж, тревожный вход, сетевая ошибка4 независимых детектора (по 10 зон детекции в каждом), SD card - 512G, ИК подсветка до 20м. 12 В (DC), PoE IEEE 802.3 af Class 3, Мощность - До 7 Вт Рабочий диапазон температур - От -50 до +50°С. Вес: 550гр. Габариты:ø-110 | 14900
IP-02 | ТКСЦ-74-УК-03-ИК-01-IP | IP-видеокамера купольная ТКСЦ-74-УК-03-ИК-01-IP. 5Мп. 1/3" День 0.05Lux@F1.2；Ч/Б 0.001 Lux@F1.2, (2,8-12мм.) вариообъектив, H.264 /H.265/Н.265+, 2880х1620, 2560х1440, 2304х1296, 1920х1080, 1280х720, ИК подсветка до 20м. 12 В (DC), PoE IEEE 802.3 af Class 3 | IP-видеокамера купольная ТКСЦ-74-УК-03-ИК-01-IP. 5Мп. 1/3" День 0.05Lux@F1.2；Ч/Б 0.001 Lux@F1.2, (2,8-12мм.) вариообъектив , 2880х1620, 2560х1440, 2304х1296, 1920х1080, 1280х720, Формат сжатия: H.264 /H.265/Н.265+ MPEG-4, MJPEG, Сетевые протоколы:TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS,DHCP, PPPoE, POP3, UPnP, RTSP (RTP), SNMP v1/v2, QoS,802.1x EAP-TLS, UDP, NTP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, ONVIF v14.06, Детекция движения (регулировка чувствительности и порога срабатывания),детекция звука, антисаботаж, тревожный вход, сетевая ошибка4 независимых детектора (по 10 зон детекции в каждом), SD card - 512G, ИК подсветка до 20м. 12 В (DC), PoE IEEE 802.3 af Class 3, Мощность - До 7 Вт Рабочий диапазон температур - От -50 до +50°С. Вес: 550гр. Габариты:ø-110 | 16700
IP-03 | ТКСЦ-76-УК-03-ИК-01-IP | IP-видеокамера купольная ТКСЦ-76-УК-03-ИК-01-IP. 5Мп. 1/3" День 0.05Lux@F1.2；Ч/Б 0.001 Lux@F1.2, (2,8-12мм.) моторизованный H.264 /H.265/Н.265+, 2880х1620, 2560х1440, 2304х1296, 1920х1080, 1280х720, ИК подсветка до 20м. 12 В (DC), PoE IEEE 802.3 af Class 3 | IP-видеокамера купольная ТКСЦ-76-УК-03-ИК-01-IP. 5Мп. 1/3" День 0.05Lux@F1.2；Ч/Б 0.001 Lux@F1.2, (2,8-12мм.) моторизованный , 2880х1620, 2560х1440, 2304х1296, 1920х1080, 1280х720, Формат сжатия: H.264 /H.265/Н.265+ MPEG-4, MJPEG, Сетевые протоколы:TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS,DHCP, PPPoE, POP3, UPnP, RTSP (RTP), SNMP v1/v2, QoS,802.1x EAP-TLS, UDP, NTP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, ONVIF v14.06, Детекция движения (регулировка чувствительности и порога срабатывания),детекция звука, антисаботаж, тревожный вход, сетевая ошибка4 независимых детектора (по 10 зон детекции в каждом), SD card - 512G, ИК подсветка до 20м. 12 В (DC), PoE IEEE 802.3 af Class 3, Мощность - До 7 Вт Рабочий диапазон температур - От -50 до +50°С. Вес: 550гр. Габариты:ø-110 | 20900
IP-04 | ТКСЦ-76-УТ-03-ИК-01-IP | IP-видеокамера уличная, на кронштейне ТКСЦ-76-УТ-03-ИК-01-IP 5Мп. 1/3" День 0.05Lux@F1.2；Ч/Б 0.001 Lux@F1.2, (2,8-12мм.) моторизованный объектив, H.264 /H.265/Н.265+, 2880х1620, 2560х1440, 2304х1296, 1920х1080, 1280х720, ИК подсветка до 50м. 12 В (DC), PoE IEEE 802.3 af Class 3 | IP-видеокамера уличная, на кронштейне ТКСЦ-76-УТ-03-ИК-01-IP 5Мп. 1/3" День 0.05Lux@F1.2；Ч/Б 0.001 Lux@F1.2, (2,8-12,0.мм.) моторизованный объектив , 2880х1620, 2560х1440, 2304х1296, 1920х1080, 1280х720, Формат сжатия: H.264 /H.265/Н.265+ MPEG-4, MJPEG, Сетевые протоколы:TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS,DHCP, PPPoE, POP3, UPnP, RTSP (RTP), SNMP v1/v2, QoS,802.1x EAP-TLS, UDP, NTP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, ONVIF v14.06, Детекция движения (регулировка чувствительности и порога срабатывания),детекция звука, антисаботаж, тревожный вход, сетевая ошибка4 независимых детектора (по 10 зон детекции в каждом), ИК подсветка до 50м. 12 В (DC), PoE IEEE 802.3 af Class 3, Мощность - До 12 Вт Рабочий диапазон температур - От -50 до +50°С. Вес: 790гр. Д,Ш:275х100мм, ИК подсветка до 50м. Питание: 12 В (DC), PoE IEEE 802.3 af Class 3 | 23900
IP-05 | ТКСЦ-74-УТ-03-ИК-01-IP | IP-видеокамера уличная, на кронштейне ТКСЦ-74-УТ-03-ИК-01-IP 5Мп. 1/3" День 0.05Lux@F1.2；Ч/Б 0.001 Lux@F1.2, (2,8-12мм.) вариообъектив, H.264 /H.265/Н.265+, 2880х1620, 2560х1440, 2304х1296, 1920х1080, 1280х720, ИК подсветка до 50м. 12 В (DC), PoE IEEE 802.3 af Class 3 | IP-видеокамера уличная, на кронштейне ТКСЦ-74-УТ-03-ИК-01-IP 5Мп. 1/3" День 0.05Lux@F1.2；Ч/Б 0.001 Lux@F1.2, (2,8-12,0.мм.) Вариофокал , 2880х1620, 2560х1440, 2304х1296, 1920х1080, 1280х720, Формат сжатия: H.264 /H.265/Н.265+ MPEG-4, MJPEG, Сетевые протоколы:TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS,DHCP, PPPoE, POP3, UPnP, RTSP (RTP), SNMP v1/v2, QoS,802.1x EAP-TLS, UDP, NTP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, ONVIF v14.06, Детекция движения (регулировка чувствительности и порога срабатывания),детекция звука, антисаботаж, тревожный вход, сетевая ошибка4 независимых детектора (по 10 зон детекции в каждом), ИК подсветка до 50м. 12 В (DC), PoE IEEE 802.3 af Class 3 Мощность - До 12 Вт Рабочий диапазон температур - От -50 до +50°С. Вес: 790гр. Д,Ш:275х100мм, ИК подсветка до 50м. Питание: 12 В (DC), PoE IEEE 802.3 af Class 3 | 22900
IP-06 | ТКСЦ-71-УК-04-ИК-01-IP (Лифт) | IP-видеокамера лифтовая ТКСЦ-71-УК-04-ИК-01-IP (Лифт). 5Мп. 1/3" День 0.05Lux@F1.2；Ч/Б 0.001 Lux@F1.2, (2,8; 3,6;4,0; 6,0; 8,0; 12,0; 16,0.мм.) H.264 /H.265/Н.265+, 2880х1620, 2560х1440, 2304х1296, 1920х1080, 1280х720, ИК подсветка до 20м. 12 В (DC), | IP-видеокамера лифтовая ТКСЦ-71-УК-04-ИК-01-IP (Лифт) 5Мп. 1/3" День 0.05Lux@F1.2；Ч/Б 0.001 Lux@F1.2, (3,6;4,0; 6,0; 8,0; 12,0; 16,0.мм.) , 2880х1620, 2560х1440, 2304х1296, 1920х1080, 1280х720, Формат сжатия: H.264 /H.265/Н.265+ MPEG-4, MJPEG, Сетевые протоколы:TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS,DHCP, PPPoE, POP3, UPnP, RTSP (RTP), SNMP v1/v2, QoS,802.1x EAP-TLS, UDP, NTP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, ONVIF v14.06, Детекция движения (регулировка чувствительности и порога срабатывания),детекция звука, антисаботаж, тревожный вход, сетевая ошибка4 независимых детектора (по 10 зон детекции в каждом), ИК подсветка до 20м. 12 В (DC) ,Мощность - До 7 Вт Рабочий диапазон температур - От -50 до +50°С. | 15500
IP-07 | ТКСЦ-71-УК-04-ИК-01-IP (Лифт) РоЕ | IP-видеокамера лифтовая ТКСЦ-71-УК-04-ИК-01-IP (Лифт) РоЕ. 5Мп. 1/3" День 0.05Lux@F1.2；Ч/Б 0.001 Lux@F1.2, (2,8;3,6;4,0; 6,0; 8,0; 12,0; 16,0.мм.) H.264 /H.265/Н.265+, 2880х1620, 2560х1440, 2304х1296, 1920х1080, 1280х720, ИК подсветка до 20м. 12 В (DC), PoE IEEE 802.3 af Class 3 | IP-видеокамера лифтовая ТКСЦ-71-УК-04-ИК-01-IP (Лифт) РоЕ 5Мп. 1/3" День 0.05Lux@F1.2；Ч/Б 0.001 Lux@F1.2, (3,6;4,0; 6,0; 8,0; 12,0; 16,0.мм.) , 2880х1620, 2560х1440, 2304х1296, 1920х1080, 1280х720, Формат сжатия: H.264 /H.265/Н.265+ MPEG-4, MJPEG, Сетевые протоколы:TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS,DHCP, PPPoE, POP3, UPnP, RTSP (RTP), SNMP v1/v2, QoS,802.1x EAP-TLS, UDP, NTP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, ONVIF v14.06, , Детекция движения (регулировка чувствительности и порога срабатывания),детекция звука, антисаботаж, тревожный вход, сетевая ошибка4 независимых детектора (по 10 зон детекции в каждом), ИК подсветка до 20м. 12 В (DC), PoE IEEE 802.3 af Class 3, Мощность - До 7 Вт Рабочий диапазон температур - От -50 до +50°С. | 16900
IP Видеокамеры, купольные, поворотные
IP-11 | ТКСЦ-71-УК-03-ИК-02-IP | IP видеокамера "Сигма" ТКСЦ-71-УК-03-ИК-02-IP, поворотная. 5Мп. 1/2,8" 0.05 лк (день) / 0.005 лк (ночь) / 0.001 лк (DSS), (4.7-84,60 мм.)H.264 /H.265/Н.265+, 2880х1620, 2560х1440, 2304х1296, 1920х1080, 1280х720, ИК подсветка до 120м. 12 В, 3А (DC), Ultra PoE (60 Вт) | IP видеокамера "Сигма" ТКСЦ-71-УК-03-ИК-02-IP, поворотная. 5Мп. 1/2,8" 0.05 лк (день) / 0.005 лк (ночь) / 0.001 лк (DSS), (4.7-84,60 мм.)H.264 /H.265/Н.265+, 2880х1620, 2560х1440, 2304х1296, 1920х1080, 1280х720, ИК подсветка до 120м. 12 В, 3А (DC), Ultra PoE (60 Вт) | 48900
Аксессуары для видеокамер
АК-1 | Кронштейн ТКС-КрУ с монтажной коробкой. | Кронштейн для крепления видеокамеры к столбу ТКС-КрУ с монтажной коробкой. | Кронштейн для крепления видеокамеры к столбу ТКС-КрУ с монтажной коробкой. | 3200
АК-2 | Монтажная коробка для IP камер | Монтажная коробка для уличных IP камер на кронштейне | Монтажная коробка для уличных IP камер на кронштейне | 1500
АК-3 | Кронштейн угловой для поворотной камеры "Сигма" | Кронштейн угловой для поворотной камеры "Сигма" | Кронштейн угловой для поворотной камеры "Сигма" | 3400
Оборудование диспетчеризации
ОД-1 | БДК-Л-4М2 | Блок диспетчерского контроля лифтовой( БДК-Л-4М2) | обеспечивает канал цифровой голосовой связи с мастер-устройством по методу кодирования m-Law ITU-T G.711 со скоростью потока данных 64 кбит/с | Цена по запросу | предназначен для контроля состояния одного лифта и управления инженерным электрооборудованием зданий освещением
ОД-2 | БДК-4М2 | Блок диспетчерского контроля (БДК-4М2) | обеспечивает канал цифровой голосовой связи с мастер-устройством системы по методу кодирования m-Law ITU-T G.711 со скоростью потока данных 64 кбит/с | Цена по запросу | предназначен для контроля состояния и управления инженерным электрооборудованием жилых и общественных зданий
ОД-3 | БДП | Блок диспетчеризации подъемника БДП | дистанционный контроль состояния цепи безопасности подъемника, контроль исправности электромагнитного тормоза, подключения тягового реле ловителя, входного питающего напряжения 220 В, напряжения ;питания схемы управления подъемника +24 В, температуры электродвигателя привода подъемника; двухсторонняя громкоговорящая голосовая связь диспетчера с переговорными устройствами ПНИ-200;контроль несанкционированного вскрытия корпуса подъемника; формирование сигнала открывания двери подъезда | Цена по запросу | предназначен для дистанционного съема электрических сигналов в контрольных точках подъемника ПНИ-200, включения питания подъемника по команде диспетчера и дальнейшей передачи информации по последовательному интерфейсу в систему диспетчерского контроля лифтов СЛДКС-1
ОД-4 | КУН-IP8 | Концентратор универсальный-IP (КУН-IP8) | Концентратор универсальный-IP (КУН-IP8) IP-концентратор. Позволяет подключать до 8 лифтов. Содержит 8 каналов ПГС, 22 дискретных входа, 2 входа для датчиков температуры, интерфейс RS-485 для подключения RS-концентраторов, 4 канала управления типа сухой контакт (обычное реле, мах. напряжение 250В, ток 1А). В комплекте ИБП. Самостоятельное устройство (не требует пульта или КИО), передает данные в сеть по Ethernet (TCP/IP | Цена по запросу
ОД-5 | КУН-2Д.1 | Концентратор универсальный (КУН-2Д.1) | TL-концентратор. Позволяет подключать до 8 лифтов. Содержит 8 каналов ПГС, 15 дискретных входов, 2 входа для датчиков температуры, 1 служебный интерфейс RS-485. Поддерживает работу по 2-х. и 4-х. проводным линиям связи. | Цена по запросу
ОД-6 | КБП-RSМ | Концентратор безопасности подъемника (КБП-RSМ) | Концентратор безопасности подъемника (КБП-RSМ) предназначен для решения задач диспетчерского контроля платформ для маломобильной категории граждан | Цена по запросу
ОД-7 | КСУ | Контроллер сетевой универсальный ((КСУ) аналог КУН-IP) | Содержит 22 дискретных входа, 8 каналов переговорной связи, обеспечивает подключение до 2-х УСП (система диспетчеризации АСУД 2.0) | Цена по запросу
ОД-8 | КСУ-Р | Контроллер сетевой универсальный (КСУ-Р), совмещенные функции пары КСУ+УСП | Включает функционал традиционного КСУ, имеет дополнительные 4 канала контроля фазы, 4 канала управления внешним оборудованием | 31900
ОД-9 | КСУ-РМ | Контроллер сетевой универсальный (КСУ-РМ), | 2 канала управления, 2 канала ПГС, 2 контроля фазы 8 дискретных датчиков Есть вход +12В для возможности подключения внешнего аккумулятора. | Цена по запросу
ОД-10 | КСУ-Р-ПОЕ | Контроллер сетевой универсальный (КСУ-Р-ПОЕ), совмещенные функции пары КСУ+УСП, питание от сети Ethernet | Включает функционал традиционного КСУ, имеет дополнительные 4 канала контроля фазы, 4 канала управления внешним оборудованием, питание от сети Ethernet | Цена по запросу
ОД-11 | КИО СДКУ "Горизонт" | КИО - Контроллер инженерного оборудования СДКУ "Горизонт" | КИО Контроллер инженерного оборудования СДКУ "Горизонт" | Цена по запросу | Оборудование для диспетчеризации лифтов и др. инженерного оборудования зданий на базе диспетчерского комплекса СДКУ "Горизонт"
ОД-12 | Концентратор СДКУ "Горизонт" - С | Концентратор СДКУ "Горизонт" - С | Концентратор СДКУ "Горизонт" - С (ранее Терминал) | Цена по запросу | Оборудование для диспетчеризации лифтов и др. инженерного оборудования зданий на базе диспетчерского комплекса СДКУ "Горизонт"
ОД-13 | Концентратор СДКУ "Горизонт" - Л | Концентратор СДКУ "Горизонт" - Л | Концентратор СДКУ "Горизонт" - Л (ранее Терминал) | Цена по запросу | Оборудование для диспетчеризации лифтов и др. инженерного оборудования зданий на базе диспетчерского комплекса СДКУ "Горизонт"
ОД-14 | Адаптер СДКУ "Горизонт" | Адаптер СДКУ "Горизонт" | Адаптер СДКУ "Горизонт" | Цена по запросу | Оборудование для диспетчеризации лифтов и др. инженерного оборудования зданий на базе диспетчерского комплекса СДКУ "Горизонт"
ОД-15 | Светильник светодиодный "Tiger" | Светильник светодиодный потолочный "Tiger" |  | Цена по запросу
Активное оборудование
Коммутационно-кроссовое оборудование
КО-1 | Кросс оптический стоечный 32 порта | Оптический кросс стоечный на 32 SC/SM 2U |  | 7900
КО-2 | Кросс оптический стоечный 16 портов | Оптический кросс стоечный на 16 SC/SM 1U |  | 3900
КО-3 | Кросс оптический стоечный 8 портов | Оптический кросс стоечный на 8 SC/SM 1U |  | 2900

## СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
| Комплект оборудования системы видеонаблюдения, отвечающих требованиям по интеграции с ГИЦ «Единый центр обработки и хранения данных» (ЕЦХД) города Москвы для применения на объектах социального назначения |  |  | с 23.03.2021г.
Рекомендованные розничные цены
№ | Наименование, модель | Характеристики | Стоимость в руб. с НДС | Примечание
1 | АРМ оператора (64) КОМПЛЕКС PC-DA-DM | Автоматизированное рабочее место оператора до 64-х видеокамер с предустановленным специализированным ПО DSS Express. Системные требования: Intel i5 @3.00GHz, Memory 8GB, Win 10 OS Disk >500Gb. Без мониторов. | 160000
2 | Видеокамера СИГМА ТКСЦ-74-УТ-03-ИК-01-IP | IP-видеокамера уличная, на кронштейне 4Мп. 1/3" День 0.05Lux@F1.2；Ч/Б 0.001 Lux@F1.2, (2,8-12мм.) H.264 /H.265, 2592х1520, 1920х1080, 1280x1024 (SXGA), 1280x720 (HD), ИК подсветка до 50м. 12 В (DC), 24 В (AC), PoE IEEE 802.3 af Class 3 | 22900
3 | Видеокамера купольная СИГМА ТКСЦ-71-УК-03-ИК-01-IP | IP-видеокамера купольная 4Мп. 1/3" День 0.05Lux@F1.2；Ч/Б 0.001 Lux@F1.2, (3,6;4,0; 6,0; 8,0; 12,0; 16,0.мм.) H.264 /H.265, 2592х1520, 1920х1080, 1280x1024 (SXGA), 1280x720 (HD), ИК подсветка до 20м. 12 В (DC), 24 В (AC), PoE IEEE 802.3 af Class 3 | 14900
4 | Видеокамера купольная с моторизованным объективом ТКСЦ-76-УК-03-ИК-01-IP | IP-видеокамера купольная 4Мп. 1/3" День 0.05Lux@F1.2；Ч/Б 0.001 Lux@F1.2, (2,8-12мм моторизованный), H.264 /H.265, 2592х1520, 1920х1080, 1280x1024 (SXGA), 1280x720 (HD), ИК подсветка до 20м. 12 В (DC), 24 В (AC), PoE IEEE 802.3 af Class 3 | 20900
5 | Кронштейн для крепления видеокамеры к столбу ТКС-КрУ | Универсальный кронштейн для монтажа на опору круглого сечения | 3200